## Stamdata
Anlæg
Anlæg: | Vandsam A/S
Jupiter-ID: | 187023
anlægsnummer: | 707-20-0071-00
beliggenhedsadresse: | Gjesingvej 11A, 8963 Auning
kontaktperson: | Kitsie Lund
adresse: | Langagervej 12, 8500 Grenaa
tlf: | 24889722
mobil: | 24889722
mail: | kml@aquadjurs.dk
Vandmængder
Udpumpet årsmængde grundlag (m3/år): | 570000
=> døgnmængde (m3 pr døgn): | 1561.6438
Hyppighedsberegning
Rentvandsprøver | Antal pligtige kontroller pr. år
A-parametre: | 0
B-parametre: | 0
Radioaktivitetesindikatorer: | 0
Driftsparametre ab vv | 1
Driftsparametre ledningsnet | 0
Boringskontrol pr. boring: | 1 hvert 4. år
Prøvetagningstidspunkt
År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Driftsparametre ab vandværk | 3. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2.kvartal
Boringskontrol |  |  |  | 1. kvartal - alle 4 boringer
Prøver, der skal udtages samme kvartal skal udtages i samme prøvetagningsrunde.
1. kvartal: | 1. januar - 31. marts
2. kvartal: | 1. april - 30. juni
3. kvartal: | 1. juli - 30. september
4. kvartal: | 1. oktober - 31. december

## Kontrolpakker
Boringskontrol | Driftskontrol ab vandværk
Hovedbestanddele | Hovedbestanddele
Aggressiv kuldioxid | Ilt
Ammonium (NH4+) | Ledningsevne
Bicarbonat | Nitrat (NO3-)
Calcium | Nitrit (NO2-)
Chlorid (Cl-) | pH
Fluorid (F-) | Hårdhed
Ilt | Temperatur
Jern (Fe), total | Methan
Kalium | Svovlbrinte
Ledningsevne | Mikrobiologi
Magnesium | Coliforme bakterier
Mangan (Mn), total | E. coli
Natrium (Na), total | Kim v. 22 oC
Nitrat (NO3-) | Enterokokker
Nitrit (NO2-) | Organisk mikroforurening
NVOC | Pesticider obligatoriske jf Bilag 1C: Aldrin Dieldrin Heptachlor Heptachlorepoxid
pH | Pesticider obligatoriske jf. Bilag 2: Alle anførte enkeltstoffer på "Liste over obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter"
phosphor, total
Methan
Svovlbrinte
Sulfat (SO42-)
Temperatur
Organiske mikroforureninger
Benz(a)pyren
Benzen
Fluoranthen
Flygtige organiske chlorforbindelser: di-, og trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, trichlorethen og trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner
PAH-forbindelser Sum af benzo(b)fluranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren
Pentachlorphenol
Pesticider obligatoriske Omfatter alle anførte enkeltstoffer på den til enhver tid gældende "Liste over obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter" - jf. Bilag 2 til Drikkevandsbekendtgøreslen. Pr. oktober 2017: i alt 37 enkeltstoffer hvoraf de 8 stoffer kan udtages efter en konkret vurdering - se fane "Pesticider og risikovurdering"
sum af PFAS (Perfluorerede alkylsyreforbindelser): PFBS (perfluorbutansulfonsyre), PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), PFOS (perfluoroctansulfonsyre), PFOSA (perfluoroctansulfonamid), 6:2 FTS (6:2 fluorotelomersulfonsyre), PFBA (perfluorbutansyre), PFPeA (perfluorpentansyre), PFHxA (perfluorhexansyre), PFHpA (perfluorheptansyre), PFOA (perfluoroctansyre), PFNA (perfluornonansyre) og PFDA (perfluordecansyre).
Materiale monomerer
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As)
Barium
Bor (B)
Cobolt (Co)
Nikkel (Ni)